## 建设项目竣工环境保护

## 验收报告

项 目 名 称  转塘公交枢纽站工程

建 设 单 位杭州市公共交通集团有限公司（盖章)

建 设 地 点  西湖区转塘镇象山路与G320国道交叉口

项目负责人      陈冬磊

联 系 电 话      85134450

邮 政 编 码

表一

| 建设项目名称 | 转塘公交枢纽站工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业主管部门 | 杭州城投 |  |  |  | 行业类别 |  | 市政公用 |
| 建设项目性质（新建、改扩建、技改、迁建） |  |  |  |  |  | 新建 |  |
| 环境影响报告书 审批机关及批准文号 |  |  | 杭州市环境保护局 杭环评批[2009]0501号 |  |  |  |  |
| 初步设计审批机关 及批准文号、时间 |  |  | 杭规之江发[2010]44号 |  |  |  |  |
| 投资总概算 6321.21 万元 |  |  |  | 其中环保投资 15 万元 |  |  |  |
| 实际总投资 4935.00 万元 |  |  |  | 其中环保投资 15 万元 |  |  |  |
| 环境影响报告书编制单位 |  | 浙江大学环境科学研究所 |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  | 浙江宏兴建设有限公司 |  |  |  |  |  |
| 环保验收监测单位 |  | 杭州天子岭环境检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目开工日期 |  | 2015.10 |  |  |  |  |  |
| 建设项目投入试运行日期 |  | 2017.10 |  |  |  |  |  |
| 年工作小时 |  | 5840 |  |  |  |  |  |

表二

工程内容及建设规模： 建筑物名称; 建筑面积及楼层; 各层建筑功能定位. 公交区域调度管理用房; 8712.6m2； （地下1层，地上6层）; 地下1层：作为小型车停车库，停车位52个，设备用房等。. 1层：小超市、职工食堂等. 2层：公交区域调度管理用房. 3－6层：公交区域调度管理用房、会议室等. 候车楼; 6456.6m2 （地上4层建筑）; 1层：候车大厅、调度中心等。. 2层： 站务管理用房、食堂等. 3－4层：站务管理用房，. BRT公交候车区建筑面积; 330.8m2 （1层）; 候车.

主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力)： 本项目总用地面积为12600m2，分为公交区域调度管理区和公交站区2各区块。总建筑面积15500m2（含地下建筑面积3083.8m2），建筑密度为24.6％，其中在公交区域调度管理区建造1幢6层公交区域调度管理用房；在公交站区建造1幢4层候车楼，设置6个普通公交线路发车平台、1个快速公交发车平台，公交车地面停车位20个。公交站区普通公交车进口布置在公交站的南面与320国道相连通，出口布置在公交站的北面与梦湖路相连通。 设置6个普通公交线路发车平台、1个快速公交发车平台，公交车地面停车位20个。

主要原辅料名称及年需求量(包括水、电、煤等)： 名称; 现状年用量; 年增用量; 年总用量. 水; 2000t; 少量; 2000t. 电; 20000度; 少量; 20000度. 燃煤; 无. 燃油; 无. 燃气; 无. 其他; 无.

表三

主要生产工艺及污染物产出流程图： （1）废水：本项目的废水主要来自候车楼及公交区域调度管理用房内卫生间和餐厅厨房的生活污水，该公交枢纽站工作人员（包括公交车司乘人员）约有200人，每天卫生间和厨房用水约为5吨，乘客在候车楼卫生间的用水预计为1吨。合计本项目每天生活用水约为6吨，卫生间每天产生的生活废水约为5吨。废水COD的浓度约350－400mg/L，动植物油浓度约100－150 mg/L ，SS的浓度约150－200mg/L。 （2）废气：本项目地面停车场所和地下车库有汽车尾气排放，主要污染物是CO、NO2等。另外本项目在公交区域调度管理用房和候车楼分别设置职工食堂，食堂厨房有油烟废气排放。 （3）噪声：本项目运行期间主要噪声为汽车进出站行驶和怠速运行时的噪声，公交车行驶噪声约为70－75dB；本项目候车楼不设置中央空调系统，但在公交区域调度管理用房内配置RVR中央空调系统，VRV空调室外机布置在主楼楼顶，VRV空调室外机噪声约为60-62dB。另外地下层水泵和风机噪声在75－80dB。 （4） 固体废弃物：本项目的固体废弃物主要来自工作人员和乘客的生活垃圾。每天的生活垃圾产生量约100kg，年产生量约30吨。

表四

主要污染物处理方法： 1、水污染防治对策： （1）本项目的污水主要是卫生间和厨房餐厅的生活废水，建设单位必须建 造隔油沉淀池，对公交区域调度管理用房和候车楼内厨房餐厅产生的厨房含油污水进行隔油沉淀预处理，处理后的厨房污水再与其它生活污水一道排入象山路上的市政污水管道，送至城市污水处理厂处理。 （2）由于公交站区内的停车场所难免会有公交车柴油和机油的滴漏，降雨时，公交站区内地表径流水会含有石油类污染物，已在公交站区内建造雨水隔油沉淀池，公交站区的雨水要经隔油池处理后排入城市雨水管道。 2、噪声污染防治对策及环境影响分析： 噪声污染防治对策 （1）公交站区噪声污染防治措施：在公交站区室外不设置喇叭和其它对周围环境会产生不良影响的音响设施。 （2）公交区域调度管理用房VRV空调室外机布置在主楼楼顶东侧。 （3）公交区域调度管理用房地下层设备减振措施：本项目在公交区域调度管理用房地下层布置水泵和风机等设备用房，为防止安装于地下层的设备，由于隔振不妥当而引起固体传声，已在设备机座安置减震基础或减震垫。 厂界声环境影响分析： （1）东侧厂界声环境影响分析：本公交枢纽站东面地块作为公交车临时停车位，其对东厂界外声环境的影响低于60dB，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中的2类区昼间60dB的标准限值。东厂界外环境现状为空地，规划为公园绿化用地。因此本项目噪声对东厂界声环境的影响，不会产生扰民情况。 （2）南侧厂界声环境影响分析：本公交枢纽站公交车进出口和快速公交车发车位布置在南面，其对南厂界声环境的影响值将会达到65－68dB。本公交站南厂界与交通主干道320国道相邻，南厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中的4a类区昼间70dB的标准限值。 （3）西侧厂界声环境影响分析：本公交枢纽站西面区块建造公交区域调度管理用房，公交区域调度管理用房室外主要噪声源为VRV空调室外机，布置在公交区域调度管理用房的主楼楼顶东侧。VRV空调室外机噪声约为60-62dB，其对西厂界声环境的影响贡献值低于55dB。本项目拟建地块西面与城市交通次干道象山路相邻，西厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中的4a类区昼间70dB的标准限值。另外本项目公交区域调度管理用房楼顶VRV空调室外机对西北面55米外敏感保护目标住宅小区声环境的影响贡献值低于50dB，也能够达到《声环境质量标准》GB3095－20008中的2类区标准要求。 （4）北侧厂界声环境影响分析：本公交枢纽站北面地块建造候车楼，并将公交车发车位布置在候车楼的南面。候车楼能够起到隔声屏障的作用，使得公交车在发车位的行驶和苔速运行噪声对北厂界环境产生的影响能够降至58dB以下，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中的2类昼间60dB的标准限值。公交枢纽站内的公交车行驶噪声对北面50米外的农居环境噪声影响值能够降至55dB以下，也能够达到《声环境质量标准》GB3095－20008中的2类区标准要求。根据规划梦湖路以北地块作为文化娱乐兼商业用地，本项目公交车行驶噪声不会对相邻地块产生噪声扰民危害。 本项目公交车行驶噪声对厂界环境和周边住宅环境影响预测点位见总平面图，噪声影响结果见环境检测报告。 本公交枢纽站夜间（22：00－6：00）停止营运。因此本项目夜间不会对周边环境产生扰民危害。 3、大气污染防治对策及环境影响分析： （1）地下停车库汽车尾气防治对策及达标排放分析：本项目公交区域调度管理用房地下层作为地下停车库，建筑面积约3083.8m2，高3.5米，小型车停车位52辆，机械排风每小时按换气6次设计建造。在高峰期（小时车流量50辆）地下停车库汽车尾气主要污染物CO和NO2的小时最大排放速率分别为0.89kg、0.03kg；CO和NO2的排放浓度约为20mg/m3、0.50mg/m3。地下车库排放的汽车尾气通过竖井排烟道从公交区域调度管理用房6层楼顶高空排放，排放高度达20米。本项目地下停车库汽车尾气有组织排放均能够达标，详见环境检测报告。 （2）厨房油烟废气污染防治及影响分析：本项目在公交区域调度管理用房和候车楼内均设置职工厨房餐厅，公交区域调度管理用房和候车楼周围20米范围没有住宅等敏感建筑，厨房餐厅布局符合《杭州市服务行业环境保护管理办法》中的有关规定。已在餐厅厨房安装油烟净化装置，厨房油烟废气经油烟净化装置进行净化处理后通过专用烟道送至主楼楼顶排放。按照我国《饮食业油烟排放标准》中的有关规定，饮食服务业厨房灶头上必须安装油烟净化装置，油烟净化设施的油烟去除率达到85％以上。油烟的排放浓度低于2mg/m3。采取这些措施后，食堂厨房油烟废气能够达标排放，不会对周围环境空气产生不良影响。 4、固体废弃物的处置： 本项目产生的生活及办公垃圾，放置在指定的垃圾箱内，由环卫部门统一进行收集处置 。 污染防治措施汇总 本项目建设必须要采取的污染防治措施汇总列表4－3。 表4－3 本项目需采取的污染防治措施 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 治理效果. 大 气 污 染 物; 地下停车库废气; CO，NO2; 通过竖井送至公交区域调度管理用房楼顶20米高空排放; 符合GB16297-1996《大气污染物综合 排放标准》二级标准. 厨房油烟; 油烟; 公交区域调度管理用房和候车楼厨房油烟必须经油烟净化装置处理后通过专用烟道送至主楼楼顶排放。; 油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》 （GB18483－2001）的要求. 水 污 染 物; 生活污水; COD 动植物油; 公交区域调度管理用房和候车楼厨房餐厅含油污水必须 经隔油沉淀池预处理后与其它生活污水一道排入附近污水管送城市污水处理厂; 符合《污水综合排放标准》三级排放标准. 公交站内雨水; 石油类; 公交站区地面雨水要经隔油池处理后排入城市雨水管道。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 委托由环卫部门收集清运。. 噪 声; 水泵等动力设备噪声; Leq; 水泵房布置在地下层，并安装隔声减震设施。; 对厂界声环境的影响符合《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 GB 12348—2008中的2类标准. VRV空调 室外机; Leq; 公交区域调度管理用房VRV空调室外机布置在主楼楼顶东侧。.

表五

环保设施工程质量评价: 合格

尚未完成的环保措施及存在问题: 无

结论和建议： 该工程各项指标符合相关规范要求，环境保护验收合格。

表六

验收组（委员会）验收意见: 该工程各项指标符合相关规范要求，环境保护验收合格。

表七         验 收 组 成 员 名 单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务、职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 庄页 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 置业公司副总经理 |  |
| 副组长 | 马德平 | 杭州城乡建设设计院股份有限公司 | 项目负责人 |  |
| 组员 | 李飞 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 项目负责人 |  |
|  | 陈冬磊 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 项目负责人 |  |
|  | 杨雯霄 | 杭州城投建设有限公司 | 代建项目负责人 |  |
|  | 张水强 | 杭州城投建设有限公司 | 代建经办人 |  |
|  | 黄增加 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 总监 |  |
|  | 李明 | 浙江宏兴建设有限公司 | 项目负责人 |  |
|  | 程宝华 | 浙江宏兴建设有限公司 | 施工员 |  |
|  | 黄灿炯 | 杭州城乡建设设计院股份有限公司 | 建筑专业负责人 |  |
|  | 傅柳松 | 浙江大学环境科学研究所 | 项目负责人 |  |
|  | 倪娜 | 杭州天子岭环境检测有限公司 | 项目负责人 |  |