2025年道路监控摄像头及配件采购项目

询价文件

项目编号：CT-CGYS【2025】1789

采购人： 杭州市公共交通集团有限公司（盖章）

日期： 2025年 10月

2025年道路监控摄像头及配件采购项目

询价公告

我公司计划采购一批道路监控摄像头及配件，现进行公开询价，欢迎能够承接本项目并对本项目有兴趣的供应商参与报价，报价应含税及完成本项目的一切费用。具体需求如下：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目预算（含税） | 简要技术要求及服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年道路监控摄像头及配件采购项目 | 1 | 批 | 9.5万元 | 详见附件 | 合同签订日起一年 |
| 注：供应商资质要求： （1）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章）； （2）具备供货及服务能力的制造商或其授权的代理商/经销商； （3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标； （4）本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |

请贵公司于2025年 11 月 5 日 14:00 前以书面形式报价复函，纸质版原件需加盖公章并密封递交，可采用现场方式或邮寄方式递交响应文件。注：询价响应文件需用档案袋密封包装，外包装上加盖投标人公章。

- 现场递交方式：将响应文件递交至杭州市上城区婺江路289号803室杭州市公共交通集团有限公司科技信息部，联系人：沈先生，联系电话：0571-85199916。递交时须递交询价响应文件装订成册一份，包含：《报价函》、《响应函》、供应商的法定代表人（或其授权代表）委托书加盖公章（详见附件）、营业执照复印件加盖公章等，并保证询价期间联系方式畅通，未提供上述资料视为无效报价。

- 2.接受邮寄送达方式，供应商可以通过邮寄送达响应文件，送达地址：杭州市上城区婺江路289号803室杭州市公交集团科技信息部，联系人：沈先生，联系电话：0571-85199916。各供应商邮寄须将快递单号及公司名称联系人方式发送至电子邮箱（670858312@QQ.com），以便采购人查询物流记录，如因未提供快递单号等信息造成响应文件未及时送达而造成的后果由供应商无条件承担。各供应商应当确保响应文件密封包装且在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称。因邮寄造成响应文件密封破损而不符合询价函中对响应文件的密封要求，或邮寄过程中因不可抗力因素导致响应文件未在投标截止时间前送达的，采购人将拒绝其响应文件，由此所造成的后果各供应商无条件承担。各供应商自行考虑邮寄在途时间，响应文件送达时间以工作人员实际签收时间为准。

3.询价过程中有关澄清、说明或者补正，采购人通过电子邮箱（670858312@QQ.com）进行收发。

4.其他说明：本项目不要求供应商人员必须到场参加现场开标。

5.本项目询价文件免费。

杭州市公共交通集团有限公司

2025年 10月 28 日

2025年办公电子耗材采购项目

用户需求书

一、项目概况：

采购50套4英寸4G网络室外红外高清球型摄像机及相关配件，用于客运工作道路监控使用。

二、项目内容

1.采购50套4英寸4G网络室外红外高清球型摄像机及相关配件，详见附件一。

三、安装调试

- 本项目不需提供安装服务。

四、交付限期

- 1.交付限期：合同签订后 15 天内一次性送货至采购人指定交货地点；

- 2.交货地点：杭州市上城区婺江路289号。

五、验收要求

本项目的合同验收，需符合下列要求：

1.满足合同和询价文件中列举的全部要求。

2.文档齐全，符合合同和招标文件及相关标准要求，包括但不限于下列文档：产品合格证、产品说明书、3年原厂质保凭证、第三方检测报告复印件等。

六、售后服务要求

1.货物验收通过后提供3年免费质保期，质保期内（非人为因素）发生各种故障应由供货人无偿提供人工技术服务和维修。

2.货物供货时需提供3年原厂质保凭证。

3.投标人需设置售后服务机构，并配置服务人员。

4.免费质保期内，如需上门现场服务，由此产生的费用均不再收取。

5.需提供设备固件升级方面的技术支持服务。

七、付款方式

1.货物全部到货后 10 个工作日内，采购人凭供货人开具符合国家财务规定的全额发票，将本项目采购合同总额的 30 %付给乙方；

2.货物验收合格后 10 个工作日内，采购人凭供货人开具符合国家财务规定的全额发票，将本项目采购合同总额的 60 %付给乙方；

3.剩余本项目采购合同总金额的 10 %作为质保金，采购人在免费质保期满后 10 个工作日内付给供货人；

八、考核标准

1.供货响应：未在约定时间内完成供货，每超期1天扣合同金额2‰。

2.货物质量考核：因产品设备故障导致采购人业务中断的，一次扣除质保金1000元。

3.服务响应：提供7*24小时电话咨询服务及5*8小时上门服务。质保期内，接到故障报修后，15分钟内响应，2小时内到达现场，6小时内完成修复，需更换零部件的在48小时内完成。出现响应超时或未按期完成修复任务情况，则每次扣质保金200元。

附表一：规格参数

| 序号 | 项目名称 | 技术规格 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4英寸4G网络室外红外高清球型摄像机 | 像素：≥200万； 最大分辨率：≥1920×1080； 光学变倍：≥20倍； 联网方式：支持RJ45网线、4G流量卡； 4G无线制式：4G全网通(移动/联通/电信)； 视频压缩标准：支持H.264、H.265； 云台功能：支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转）； 接入协议：支持海康SDK、ONVIF、GB/T 28181； 存储：支持MicroSD存储卡，最大支持容量≥256GB； 红外补光距离：≥100m； 供电方式：DC12V±10%； 工作温度：-30℃~65℃； 重量：≤5kg； 防护能力：≥IP66；4000V防雷、防浪涌、防突波；符合GB/T17626.5 四级标准 | 50只 | 海康威视 |
| 2 | L型伸缩监控支架 | 适合横杆安装； 卡箍范围：Φ67-127mm； 60-120cm伸缩； 含卡箍、卡箍安装底板； 材料：铝合金、钢板； 最大承受重量：≥10kg | 35个 | 海康威视或相当于 |
| 3 | 柱杆装监控支架 | 适合柱杆安装； 卡箍范围：Φ67-127mm； 含卡箍、卡箍安装底板； 材料：铝合金、钢板； 最大承受重量：≥10kg | 15个 | 海康威视或相当于 |

合同格式（仅供参考）

（以最终合同为准）

合同编号：

甲方：杭州市公共交通集团有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，本着平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，现就下述设备的采购事宜达成如下条款以兹共同遵守。

第一条、合同标的物、数量及价格

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4英寸4G网络室外红外高清球型摄像机 | 海康威视 |  | 只 | 50 |  |  |  |
| 2 | L型伸缩监控支架 |  |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 3 | 柱杆装监控支架 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 货物总金额：大写： 元。小写：￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、乙方保证对出卖的货物合法所有并拥有完全的所有权； 2、以上价格为含税单价，其中制造成本、税金、包装费、装车费、运输费、卸车费、保险费等相关费用均由乙方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条、交货方式和包装要求

1.乙方应将货物交付甲方指定地点 杭州市上城区婺江路289号

2.交货时间： 合同签订后 15 天内一次性送货。

3.乙方应在交货时同时向甲方交付与货物相关的全部凭证、证书、资料原件，包括但不限于产品合格证、产品说明书、三年原厂质保凭证、第三方检测报告复印件等。

4.甲方在货物交付时在送货单或其他相关收货凭证上的签字行为仅为收到货物进行确认，不得视为甲方对货物外观和实质的验收，对货物数量、质量、规格、性能的正式验收应按本合同第七条规定办理。

第三条、风险和所有权转移

1.风险转移：货物正式交付并经甲方验收之前发生毁损、灭失的风险由乙方承担，之后相关风险由甲方承担，但乙方多交付部分货物，在甲方确认接受前的风险均由乙方承担，无论是否寄存于甲方仓库内。

2.所有权转移：

产品所有权自交付起转移甲方。

第四条、付款方式及方法

1.付款方式：□电汇□银承□支票□现金☑网银

2.付款方法：

（1）货物全部到货后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具符合国家财务规定的全额增值税专用发票，将合同总额的 30 %付给乙方；

（2）货物验收合格后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具符合国家财务规定的全额增值税专用发票，将合同总额的 60 %付给乙方；

（3）剩余合同总金额的 10 %作为质保金，甲方在免费质保期满后 10 个工作日内付给乙方；

第五条、质量标准及保修条款

1.乙方负责提供终身售后服务，自甲方验收合格后次日起，产品免费质保期为36个月。

2.免费质保期满后产品如出现故障，乙方承诺收取最低的维修成本费用；如需更换零件，价格需按最优惠成本价格提供给甲方，乙方不得再另行增加其他费用。

第六条、考核标准

1.货物质量考核：因产品设备故障导致采购方业务中断的，一次扣除质保金1000元。

2.服务响应：在免费质保期内，乙方提供7*24小时电话咨询服务及5*8小时上门维修服务，如产品出现质量问题或故障，乙方应在接到故障报修后，15分钟响应，2小时内到达现场，6小时内完成修复，需更换零部件的在48小时内完成，出现响应超时或未按期完成修复任务情况，则每次扣质保金200元。

第七条、验收

本项目合同的验收需符合下列要求：

1.满足合同和询价文件中列举的全部要求。

2.文档齐全，符合合同和询价文件及相关标准要求，包括但不限于下列文档：产品合格证、产品说明书、三年原厂质保凭证、第三方检测报告复印件等。

3.验收结果以甲乙双方共同签署的验收单作为最终验收的依据，若须通过政府部门等外部验收，则以政府部门签发文件作为最终验收的依据。若双方就验收结果有争议的，双方确认由甲方指定第三方检测进行检测，相关费用乙方先行垫付，检测合格，由甲方负担，不合格，由乙方负担。

第八条、保密及商业贿赂

1.保密：乙方应保守本合同秘密，如有违反，须向甲方支付合同总价款的5%作为违约金。

2.商业贿赂：乙方不得对甲方工作人员以各种方式利诱、贿赂，以期获益，一经发现，乙方须向甲方支付合同总价款的5%作为违约金。

第九条、违约责任

1.乙方不履行或不完全履行本合同约定条款的，构成违约。

2.甲方有权从乙方质保金中扣除乙方违约金和赔偿金等费用，乙方应自甲方扣除后3日内补足履约保证金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应每日向甲方支付逾期交货货物总值千分之二的违约金。

4.乙方未按要求提供质保或售后服务时，乙方应向甲方支付未提供服务货物总值百分之十五的违约金。

5.乙方逾期交货、逾期补足履约保证金超过约定日期10个工作日时，甲方可解除本合同。因乙方逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付未交货物总值百分之二十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及项目询价采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条、不可抗力

因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方中止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的,由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后 7 日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

第十一条、争议解决

甲乙双方应共同遵守本合同规定的各项条款，合同履行过程中产生争议的，双方应友好协商解决。协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条、其它

1.本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

2.本合同书一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖公章或合同专用章之日起生效。

(以下无正文)

甲方（盖章）：杭州市公共交通集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

合同签订日期：      年    月    日

询价响应文件（格式）

一、营业执照（复印件加盖公章）

二、响应函

杭州市公共交通集团有限公司：

我单位    (响应人名称)    参加贵方组织的                  的有关活动，并对此项目采购进行响应。为此：

1、我方同意遵守本响应文件中的承诺且在响应文件有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起     天，不少于采购文件中载明的响应文件有效期（从提交响应文件的截止之日起90天），如果在响应文件有效期内撤销响应文件，我方将承担采购人损失及由此造成的一切法律责任。

3、我方愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

4、我方已详细阅读全部采购文件，包括补充文件(如果有)以及全部采购资料和相关附件，并已了解我公司在采购过程中的权利和义务。

5、我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与采购有关的一切数据或资料等。

6、本公司如中标，保证按照响应文件的承诺与贵方签订合同。否则，我方将承担采购人损失及由此造成的一切法律责任。

7、我方承诺本次响应提供的资料是真实的、合法的，如发现以下任一情况，同意取消我方中标资格：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的；

c)与采购人、其它响应人恶意串通的；

d)向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

8、我方承诺，未经采购人事先书面同意，不将从采购人处获得的采购文件以及有关资料全部或部分向第三方披露、泄露或许可第三方使用。否则，我方将承担采购人损失及由此造成的一切法律责任。

9、我方承诺，无论中标与否，所有跟项目相关的文档均应妥善保管，严禁在互联网、报刊、电视等公共媒体上公开发表。否则，我方将承担采购人损失及由此造成的一切法律责任。

10、我方承诺，若中标，如有需要，将与业主方签订保密协议（或保密承诺书），严格执行相关材料保密制度。

响应人名称（公章）：

单位地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：  年   月   日

- 三、报价函

项目名称：2025年办公电子耗材采购项目

报价单位（盖章）：

报价日期：      年     月      日

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 含税单价 （元） | 合计 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4英寸4G网络室外红外高清球型摄像机 |  | 50只 |  |  | 海康 威视 |
| 2 | L型伸缩监控支架 |  | 35个 |  |  |  |
| 3 | 柱杆装监控支架 |  | 15个 |  |  |  |
| 总计：大写： 。小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价包括税费及完成本项目的一切费用；

2、报价函若有分页，请加盖骑缝章；

3、报价有效期90天。

四、法定代表人资格证明书

(法定代表人姓名)系（响应人名称）的法定代表人。

性别:                       年龄:

职务:                       身份证号码:

特此证明。

响应人名称（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

五、法定代表人授权书

杭州市公共交通集团有限公司：

（响应人名称） 法定代表人  （姓名、职务）  授权（授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的集团本部办公电子耗材采购项目询价活动，全权处理参加询价活动中的一切事宜。

响应人名称（公章）:

法定代表人（签字）:

年   月   日

附:

授权代表姓名:

身份证号码:

职        务:

邮        编:

详细通讯地址:

传        真:

电        话:

委托代理人身份证反面复印件

委托代理人身份证正面复印件

- 七、供应商认为应当提供的其他资料

- （格式供应商自拟）

响应人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日