杭州市公共交通集团有限公司电车分公司2025年三墩停车场内部监控摄像机采购

项目

采购文件

采购方式：询 价

采购编号：CT-CGYS【2025】1656

采   购   人：杭州市公共交通集团有限公司电车分公司

二○二五年十一月

目  录

第一部分  询价公告	3

第二部分  采购须知	5

第三部分  询价内容	9

第四部分  合同主要条款	12

第五部分  报价文件格式	18

- 第一部分 询价公告

杭州市公共交通集团有限公司电车分公司组织的2025年三墩停车场内部监控摄像机采购项目的询价采购活动，欢迎对本项目感兴趣的供应商参加。

一、采购编号：CT-CGYS【2025】1656

二、项目名称：2025年三墩停车场内部监控摄像机采购项目

三、采购内容及相关说明

1.采购内容：因三墩停车场3号楼及5号楼楼顶区域安全管控需要，针对部分监控盲区进行覆盖，拟采购安装12台监控摄像机及相关设备，本次项目限价2万元，具体内容详见采购文件“第三部分 询价内容”。

2.供货期（交付期）：收到成交通知书之后7个工作日内。

3.本项目总最高限价为2万元。

四、供应商资格要求

1.在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件的副本复印件加盖公章）；

2.在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn） 、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（此条由代理机构报价当日网页查询结果为准）；

3.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本项目报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理、关联关系的不同单位，不得同时参加本采购项目报价（提供诚信承诺函加盖公章）；

4.投标人需提供针对本项目的原厂授权质保函；

5.本项目不接受联合体报价。

五、获取询价文件

1.获取/发售时间：2025年11月17日至2024年11月24日14:00

2.获取/发售地址：详见附件；

3.获取方式：线上获取；

获取询价文件联系人：沈先生，联系方式：15990182914；

六、报价时间及地点

1.报价时间：2025年11月24日16时00分00秒前。

2.报价地点：杭州西湖区金蓬街3号

七、报价文件递交形式

邮寄等形式递交：将响应文件快递至杭州市西湖区金蓬街3号杭州市公共交通集团有限公司电车分公司，沈杰，15990182914。寄出后请及时将快单号发送至邮箱：16119976@qq.com，请预留好投递时间，避免因快递错过投递时间。

八、采购文件的澄清

询价过程中有关澄清、说明或者补正，将通过更正公告的形式在询价公告发布媒介大补。

九、发布公告的媒介

本项目询价公告在杭州公交网（http://www.hzbus.com.cn/）发布，采购文件作为询价公告附件，一并发布，如公告内容不一致的以浙江政府采购网发布的信息为准。

十、联系方式

采购人：杭州市公共交通集团有限公司电车分公司

地  址：杭州市西湖区金蓬街3号

联系人：沈先生

联系电话：15990182914

监督部门：杭州市公共交通集团有限公司电车分公司纪检监察室

地    址：杭州市西湖区金蓬街3号

联 系 人：吴女士

电    话：85054664

杭州市公共交通集团有限公司电车分公司

2025年11月17日

- 第二部分  采购须知

一、适用范围

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，供应商自行承担全部费用。

二、定义

1.“采购人”系指杭州市公共交通集团有限公司电车分公司。

2.“供应商”系指向采购人提交报价文件的商家（即“报价单位”）。

3.“货物和服务”系指按采购文件要求的货物和服务。

三、采购报价

1.本项目以人民币为结算货币。

2.供应商应按采购文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.供应商报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。供应商报价超过最高限价的，作无效报价处理。供应商报价应包括运输费、装卸费、处置费、税费等所有完成本项目服务的一切费用。

四、保证金（本项目不需要）

五、报价有效期

1.从报价截止之日起，报价文件有效期为90日。

2.特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的供应商不能修改报价文件。

六、报价文件的组成

1.报价文件封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；（注：若法定代表人参加报价的，只需提供法定

代表人身份证复印件，并加盖公章）

3.报价一览表（附件三）；

4.在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件的副本复印件加盖公章）（附件四）；

5.“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录查询网页截图（附件五）；

6.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）记录查询网页截图（附件六）；

7.诚信承诺函（附件七）；

8.偏离说明表（附件八）；

9. 原厂授权质保函（附件九）；

10.投标产品质量承诺函（附件十）；

11.其他需要提供的资料（附件十一）；

12.优惠条件及特殊承诺（格式自拟）；

13.报价单位认为需要的其他文件资料；

报价文件装订密封，并采用胶装形式，且在封皮上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、受委托人姓名。

七、报价文件的签署和份数

1.报价文件需打印或用不褪色的墨水填写，并装订成册。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

2.报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或受委托人签署，供应商单位应写全称。

3.供应商应按照采购文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

八、报价文件的递交

1.如果供应商未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

2.采购人接受供应商报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

3.报价截止时间前，供应商可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

4.报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

九、无效报价

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

1.在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

2.提供两个或两个以上报价方案的。

3.报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

4.未按规定缴纳保证金的（本项目不需要）。

5.报价超过最高限价的。

6.不符合供应商资格要求或所提供的资料存在弄虚作假的。

7.在近三年内的经营活动中存在和询价内容相关的重大违法、违规记录的，以政府及其相关职能部门相关网站信息为准。

8.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目报价的。

9.近两年内被列入采购人及采购人母公司、分、子公司及其他关联方组织的《供应商不良行为记录名单（即黑名单）的。

10.不符合采购文件实质性要求（“第三部分 询价内容”中具体条款用“★”标注）的；

11.不符合法律、法规和本采购文件规定的其他要求的。

十、询价过程

1.采购人组织3人组成询价评审小组。

2.采购人在采购文件规定的时间和地点公开询价。

3.询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

十一、成交原则与方法

1.采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购文件要求的前提下，按经评审通过后最低价成交的原则确定1名成交供应商。如果出现相同最低报价情况时，最低报价相同的供应商再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定成交单位。

2.采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还报价文件。

十二、合同

合同签订：采购人按照上述第十一条规定确定成交供应商，并签订采购合同。

十三、其他

1.供应商有下列情形之一的，在两年内禁止参加杭州市公共交通集团有限公司电车分公司及其他关联方组织的采购活动：

      - 经核实提供虚假材料谋取成交的；

      - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

      - 与采购人、其它供应商恶意串通的；

      - 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

      - 在报价过程中与采购人进行私下沟通协商的；

      - 成交供应商因自身原因不签订合同或不能履行合同的；

- 本采购文件未提及事项，在签订合同时双方友好商定。

- 凡涉及本次询价的解释权属于杭州市公共交通集团有限公司电车分公司。

- 第三部分  询价内容

- 项目概况

因三墩停车场3号楼及5号楼楼顶区域安全管控需要，针对部分监控盲区进行覆盖，拟采购安装12台监控摄像机及相关设备，本次项目预算金额2万元。

- 采购内容及技术参数要求

| 序号 | 品牌及型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 海康DS-2CD3T46WDV3-L (2.8mm) | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 智能补光，支持白光/红外，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高(2.8mm)(国内标配) | 台 | 4 |  | 限 价 2 万 元 |
| 2 | 枪型摄像机 海康 DS-2CD3T46P1-I (1.68mm) | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 智能补光，支持白光/红外，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高(1.68mm)(国内标配) | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 与枪型摄像机匹配 支持壁装、吊装等 | 个 | 12 |  |  |
| 4 | 监控交换机 海康DSW-08 | 提供8个千兆电口 千兆无阻塞线速转发，保证网络应用的通畅 全双工流控和半双工背压控制，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率 支持端口自动翻转 即插即用，无需设置 支持MAC地址自动学习和老化 坚固式高强度金属外壳 存储转发交换方式 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 摄像机电源 | 12V20开关电源 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 室外机箱 | 国产不锈钢机箱 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | TP千兆光纤收发器 | 对 | 4 |  |  |
| 8 | 插线板 | 公牛多位插线板 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 光纤盒 | 国标 | 个 | 8 |  |  |
| 10 | 尾纤 | 电信级 | 根 | 16 |  |  |
| 11 | 光纤 | 四芯单模 | 米 | 400 |  |  |
| 12 | 电源线 | 海康RVV2*1.0 | 米 | 700 |  |  |
| 13 | 网线 | 海康六类 | 米 | 700 |  |  |
| 14 | 线管 | 中财PVC | 米 | 700 |  |  |

★三、其他要求

1、以上设备报价包含项目采购、安装、调试、质保期内维修维护、专用工具、移交前的保管、保险、最终验收、人员培训、售后服务及相关技术服务，达到验收标准要求并交付采购人使用的所有费用。

2、采购人采购设备的指标要求为最低要求，供应商投标产品配置相较于采购文件要求可正偏离，同时须在技术要求响应表中注明偏离。应用功能必须全部满足。

3、供应商须承诺于合同签订之日起7个工作日完成所有设备供货、安装、调试，并做好验收准备工作。

4、供应商的实施方案应根据采购人的实际需要出发提出，方案应基于现状进行实质性响且合理可行。

5、供应商需要负责设备调试、接入，直至采购方确认可用；

6、质保期及服务要求

6.1供应商必须保证所供货物全新、正品、原包装。

6.2产品交货后，由采购人组织专业人员验收。验收以国家行业标准为基础，结合本次采购文件和正式合同为依据进行。如不符要求，包退包换，直到符合要求为止，否则采购人有权解除合同，拒付货款，并扣总价款5%的违约金。

6.3本项目所有货物原厂质保期为3年，质保期后成交人也需无条件配合采购人的扩容等相关工作。

6.4在质保期内，设备非人为损坏的，需免费更换相关配件，更换的配件质保期为自更换之日起3年。

6.5在质保期内免费维修，提供24小时服务热线。

6.6人为原因损坏的配件，其更换价格参考本次响应成交报价。

7、产品及服务质量保证

7.1供应商保证所供的货物必须是出厂原装合格产品，如发生所供的货物与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。

7.2在所供货物交付时，供应商必须向采购人提供产品证书、产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。

8、验收要求

8.1本次采购的设备，必须在采购人的要求下由供应商负责安装到采购人指定位置上，正常稳定运行至少1周后再组织验收。

8.2质量验收标准：采购文件规定部分，按采购文件规定要求验收；采购文件未规定部分，严格按照本项目相关的国家质检标准组织验收。

8.3若1次验收不合格，则限定中标人在判定验收不合格之日后的10日内进行重新安装调试后再进行验收，若验收仍不合格，则视为中标人虚假响应采购文件，将按国家和政府相关法规对中标人进行处理。

9、考核要求

9.1供货方提供的设备应该是全新的、未经使用的；包装未拆封、无破损、无裂纹、 无划伤；如设备出现前述的问题，采购方有权拒收，并由供货方立即、无条件为采购方调换、补齐。

9.2供货方交货时，由供货方和采购方共同派员在采购方单位进行外观验收，包括但不限于标的物外观、数量、型号、规格等是否符合本合同约定及采购方要求。

9.3外观验收合格后，由供货方负责硬件设备的安装调试，安装调试完成通过后，由采购方进行验收。验收合格的，采购方出具验收合格材料并作为款项结算的依据，并双方办理相应的交接手续。验收不合格的，供货方应当重新安装调试，由此产生的费用由供货方承担，且交付时间不顺延。供货方经三次调整仍不合格的， 视为不能完成合同，采购方有权解除合同，供货方应自合同解除之日起3日内退还采购方已付全部款项，并按合同总价的30%向采购方支付违约金。

- 第四部分  合同主要条款

内部监控摄像机采购项目合同

（本合同仅供参考，合同条款最终以实际签订为准）

甲方：                     （以下简称甲方）

乙方：                     （以下简称乙方）

根据公开询价的结果，依照《中华人民共和国民法典》、地方有关法律、法规和政策，经甲、乙双方协商，在平等自愿、协商一致的基础上，特订立本合同，以资双方共同遵守。

一、采购内容

（单位：元）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备配置 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：技术参数详见附件二。

二、合同价格与支付

1、本合同计价方式采用固定总价方式，合同总价包括完成本项目采购、安装、调试、质保期内维修维护、专用工具、移交前的保管、保险、最终验收、人员培训、售后服务及相关技术服务，达到验收标准要求并交付甲方使用的所有费用。

2、付款方式：

（1）第一笔：本项目全部设备部署完成，整体试运行1个月无问题，并经验收合格后，15个工作日内支付至合同总价的90%。

（4）第二笔：剩余10%作为质量保证金，售后服务期满后，无质量问题或无售后服务问题，甲、乙双方不存在争议，15个工作日内退还。

3、第一笔付款前，乙方应向甲方提供100%合同金额的增值税专用发票。

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

1、乙方提供的设备必须是符合采购文件中的配置参数和应用功能要求。如不能满足，乙方承诺免费升级。产品的质量、技术标准如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或甲方认可的其它国家的权威标准。

2、设备质量保证期及项目售后服务期：质保三年，质保期及售后服务期时间自最终验收合格之日起计算（具体按承诺为准）。

3、乙方确保甲方可以合法使用本项目以及乙方提供的服务，不侵犯其他主体的合法权益。

四、技术、售后服务

1、乙方需严格按甲方规定的时间完成本项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至甲方确认，并经甲方最终验收合格。乙方在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由乙方自行承担。

2、乙方应向甲方提供必要的技术培训，协助甲方完成需要乙方配合的服务。

3、技术服务范围将覆盖到整个项目的实施阶段。对于项目实施过程中出现的问题，乙方要给予积极的后续的技术支持和咨询服务。

4、乙方所供产品要求提供原生产厂商3年7x24小时技术支持服务，原厂技术人员上门安装调试服务，原厂原包装，不接受加装配件形式交付。

5、乙方所供产品要求签订合同时提供原生产厂商针对本项目授权函。

6、其他要求按乙方报价文件承诺的条款执行。

五、交货、安装、调试和试运行、验收及技术服务

1、乙方承诺于合同签订之日起 7 个工作日内完成所有设备供货、安装、调试，并做好验收准备工作。

2、乙方人员在甲方现场安装调试、试运行期间，其所有费用及乙方人员从事安装、调试、试运行工作遭受的人身伤害赔偿责任由乙方负责。

3、乙方人员应在合同规定的安装调试期、试运行内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

4、乙方应提供货物的设计技术规定、验收标准、技术规范以及与采购文件配置参数和技术性能一致的原厂出厂证明，经甲方确认后，与有关国家、行业标准和规范及双方签订的技术协议和合同的规定一起作为货物验收标准。

5、货物到达甲方指定地点后，乙方要会同甲方共同参与货物初步验收。初步验收仅对货物的可见外观等进行检查、核对，应以甲方最终验收意见为准。

6、如发现货物与合同不符，甲方有权要求提供原厂证明文件。不能提供有效原厂证明文件的，甲方有权退货，并由乙方赔偿甲方的损失。

六、违约责任

1、交货及安装调试违约

乙方未依据本合同的规定完成交货及安装调试的，乙方应按下列约定承担违约责任：

1.1因乙方延期完成网络安全系统所有设备供货、安装、调试的，每延期1天，乙方应向甲方支付合同总价0.2％的违约金；

1.2如乙方延期完成本项目网络安全系统所有设备供货、安装、调试，时间超过30天，甲方有权终止合同，除前1.1项所约定的违约金外，并要求乙方支付合同总价的30％作为对甲方的赔偿。如甲方由此终止本合同，乙方应在两个星期内返还甲方所支付的费用。

2、保密违约。任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的10％ 支付违约金。

3、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于15天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

4、试运行期间如发生任何产品故障，乙方应在24小时内予以处理解决。超过24小时不能解决的，自故障恢复之日起，项目试运行期按故障持续时间顺延，且每顺延一天，乙方应向甲方支付合同总价0.2％的违约金。相同问题连续3次发生，乙方负责10日内更换新设备。

七、争议解决

在合同履行过程中，双方如有争议应当协商解决；经协商无效时，任何一方可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。

八、其他

采购文件、答疑补充文件、报价文件、技术澄清、询标答复和中标通知书的所有内容是构成合同不可分割的部份，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准甲乙双方应严格执行合同约定，如有未尽事宜，经双方协商后以补充协议形式书面确认，并作为本合同不可分割部分。

九、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

2.本合同一式  份，甲方执    份，乙方执  份。

甲方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

签订日期：  年  月  日

合同附件一：

廉 政 协 议

甲方：

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及招标人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、

礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方纪检监察部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条 本协议有效期为双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

（以下无正文）

甲方单位（盖章）：                               乙方单位（盖章）：

甲方代表（签字）：                               乙方代表（签字）：

电    话：                                       电    话：

- 第五部分  报价文件格式

附件一：

(项目名称)项目

采购编号：

报价文件

报价单位全称

XXXX年X月XX日

附件二：

法定代表人授权书

杭州市公共交通集团有限公司电车分公司：

兹委派我公司      先生/女士(其在本公司的职务是：          ，联系电话：（            )，代表我公司全权处理 （采购项目名称）编号为              报价的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年     月   日起至   年    月     日止。

特此告知。

报价单位 (公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：     年     月 	  日

注：法定代表人参加报价的，可以不提供法定代表人授权委托书。

附：法定代表人及受委托人的身份证（复印件）

正反两面身份证复印件

附件三：

报 价 一 览 表

杭州市公共交通集团有限公司电车分公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位采购文件要求，就                          项目报价如下：

（金额单位：元）

| 序号 | 名称 | 响应品牌型号、规格、配置等 | 单位 | 预估需求数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 海康DS-2CD3T46WDV3-L (2.8mm) | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 智能补光，支持白光/红外，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高(2.8mm)(国内标配) | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 枪型摄像机 海康 DS-2CD3T46P1-I (1.68mm) | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 智能补光，支持白光/红外，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高(1.68mm)(国内标配) | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 与枪型摄像机匹配 支持壁装、吊装等 | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 监控交换机 海康DSW-08 | 提供8个千兆电口 千兆无阻塞线速转发，保证网络应用的通畅 全双工流控和半双工背压控制，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率 支持端口自动翻转 即插即用，无需设置 支持MAC地址自动学习和老化 坚固式高强度金属外壳 存储转发交换方式 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 摄像机电源 | 12V20开关电源 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 室外机箱 | 国产不锈钢机箱 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | TP千兆光纤收发器 | 对 | 4 |  |  |  |
| 8 | 插线板 | 公牛多位插线板 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 光纤盒 | 国标 | 个 | 8 |  |  |  |
| 10 | 尾纤 | 电信级 | 根 | 16 |  |  |  |
| 11 | 光纤 | 四芯单模 | 米 | 400 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | 海康RVV2*1.0 | 米 | 700 |  |  |  |
| 13 | 网线 | 海康六类 | 米 | 700 |  |  |  |
| 14 | 线管 | 中财PVC | 米 | 700 |  |  |  |
| 合计（人民币小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

相关要求：

1、含税单价为履行合同的最终价格，应包括但不限于完成本项目的设备采购、安装、调试、质保期内维修维护、专用工具、移交前的保管、保险、最终验收、人员培训、售后服务及相关技术服务，达到验收标准要求并交付采购人使用的所有费用。

2、提供报价单位账户信息：

开户银行（及支行）：

开户账号：

报价单位名称（盖章）：

年    月    日

附件四：

在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力:

提供营业执照或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件的副本复印件加盖公章

附件五：

提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）官方网站的信用记录截图（报名开始之日至报价截止之日期间的截图）。

附件六：

提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）官方网站的信用记录截图（报名开始之日至报价截止之日期间的截图）。

附件七：

诚信承诺函

杭州市公共交通集团有限公司电车分公司：

我司在参加杭州市公共交通集团有限公司电车分公司组织的招投标（采购）活动中，自愿作出如下承诺：

一、严格遵守国家法律法规，坚持诚信、廉洁的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并坚决抵制不诚信、不廉洁等各种违法、违纪行为。

二、严格杜绝以下行为：

（一）向项目有关人员及其配偶、子女、其他特定关系人，评标委员会成员和采购代理机构及人员提供、赠送礼金礼物、有价证券、回扣等好处费或有偿的中介费、介绍费、咨询费等；

（二）向项目有关人员及其配偶、子女、其他特定关系人，评标委员会成员和采购代理机构及人员提供有可能影响公正的礼品、宴请和健身娱乐等活动；

（三）向项目有关人员及其配偶、子女、其他特定关系人，评标委员会成员和采购代理机构及人员以明显低于市场的价格出售或者以明显高于市场的价格购买房屋、汽车等物品；

（四）为项目有关人员及其配偶、子女、其他特定关系人，评标委员会成员和采购代理机构及人员支付应由其负担的费用或报销票据；

（五）为项目有关人员及其配偶、子女、其他特定关系人，评标委员会成员和采购代理机构及人员以代理投资证券、期货或者其他代理理财名义谋取不正当利益；

（六）为项目有关人员及其配偶、子女、其他特定关系人，评标委员会成员和采购代理机构及人员出国（境）、旅游等提供方便；

（七）为项目有关人员、评标委员会成员和采购代理机构及人员的个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

（八）与其他供应商相互勾结、串通等不正当手段排挤其他竞争者，干扰公平竞争等违反诚信原则的行为；

（九）与其他响应供应商的法定代表人或负责人或实际控制人存在夫妻、直系血亲、兄弟姐妹关系；

（十）在投标时隐瞒真实情况、提供不实、虚假信息及材料的，或中标后未按照招标文件的要求按时缴纳履约保证金，或中标后对投标时所做的应答及承诺在合同有效期内未忠实、有效履行；

（十一）我司及工作人员与评标委员会成员、采购代理机构及人员、以及杭州市公共交通集团有限公司电车分公司的工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人发生不诚信、不廉洁等各种违法、违纪行为的，我司未及时向杭州市公共交通集团有限公司电车分公司纪检监察部门举报或投诉。

三、我司全力支持、配合杭州市公共交通集团有限公司电车分公司对有关不诚信、不廉洁等各种违法、违纪行为的调查。

四、如违反上述承诺，我司自愿接受杭州市公共交通集团有限公司分公司采取以下一种或多种处理办法

（一）取消我司投标、中标或在建项目的建设资格；

（二）单方面解除、终止双方签订的本项目合同；

（三）单方面解除双方签订的其他相关业务合同；

（四）没收我司的响应保证金、履约保证金；

（五）暂停本项目所有款项的支付；

（六）拒绝我司在三年内进入杭州公交集团电车分公司及其他关联方组织的任何招标或采购中的供应商资格；

（七）向有关行政部门检举、揭发我司的不诚信、不廉洁等各种违法、违纪行为。

如因我司的不诚信、不廉洁等各种违法、违纪行为造成杭州市公共交通集团有限公司电车分公司经济损失的，由我司予以全部赔偿。

五、本诚信廉洁承诺函经我司法定代表人或授权代表签字并加盖我司公章后生效。

报价单位名称（盖章）：

年    月    日

附件八：

偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件条款 | 报价文件条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：若本表填写内容不全或空白则视为无偏离。

报价单位名称（盖章）：

年    月    日

附件九：

原厂授权质保函

（格式自拟）

附件十：

投标产品质量承诺函

（格式自拟）

注：投标人应就本项目投标设备参数进行承诺，不允许出现负偏离，如有正偏离应在附件八中说明。

附件十一：

其他需要提供的资料

1.技术支持方案（自行编制）

2.优惠条件及特殊承诺（格式自拟）；

3.报价单位认为需要的其他文件资料；