杭州市公共交通集团有限公司修理分公司万安桥泵站整体装修项目采购询价函

我公司计划采购万安桥泵站整体装修项目，现进行公开询价，请贵公司给出相应最优报价，报价应含税及完成本项目的一切费用。具体需求如下：

| 项目名称 | 服务地点 | 服务内容 | 服务期限 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万安桥泵站整体装修项目 |  | 详见附件 |  |  |

请贵公司于2025年12月22日17时 前以书面形式报价复函，纸质版需加盖公章原件并密封递交，可采用现场方式或邮寄方式递交响应文件。

1.现场递交方式：将响应文件递交至杭州市公共交通集团有限公司修理分公司，联系人：周秀锋，联系电话：13867451802。递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）的联系方式、营业执照复印件（加盖公章）及相关项目必备资质证书复印件（加盖公章），并保证询价期间联系方式畅通。

2.邮寄送达方式，供应商可以通过邮寄送达响应文件，送达地址：杭州市西湖区转塘街道象山路299号，联系人：夏世頔 ，联系电话：13957138162。各供应商邮寄须将快递单号发送至电子邮箱（hzgjxl2025@163.com），以便采购人查询物流记录，如因未提供快递单号造成响应文件未及时送达而造成的后果由投标人无条件承担。各供应商应当确保响应文件密封包装且在邮寄过程中保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称。因邮寄造成响应文件密封破损而不符合招标文件对响应文件的密封要求，或邮寄过程中响应文件未在投标截止时间前送达的，采购人将拒绝其响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，响应文件送达时间以工作人员实际签收时间为准。

3.询价过程中有关澄清、说明或者补正，采购人通过电子邮箱（hzgjxl2025@163.com）进行收发。

4.其他说明：本项目不要求供应商人员必须到场参加现场开标。

5.本次询价所有单项金额相加标的最高限价为人民币152097.1元，单项限高参照询价表标注，单价超限高不予采纳。

6.投标人参与报价递交文件，则表示完全接受以下条款，并完全同意我公司具有最终解释权：

（1）下达中标通知书后，中标人可根据报价清单里物品进行组织供货。在项目实施过程中，如因需求变更，增加或减少货物，结算时，按实际供货物品和数量如实结算。

（2）中标人所提供清单内的货物包装、标志和质量证明书应符合国家现行标准。如发生所供商品与清单以及国家现行标准不符，采购人有权拒收或退货，中标人提供无障碍退换货服务，所有风险及费用由中标人自行承担。

（3）所采购货物的包装根据国家标准规定包装，包装物无回收。

（4）供货完成后，全部货物经采购人验收合格，并收到委托方项目结算确认后；若采购金额在1万元以下的，采购人收到中标人开具等额有效的增值税专用发票进行支付；若采购金额在1万元（含）以上的，双方签订《购销结算协议》进行支付，具体条款以协议内容约定为准。

（5）若投标人在项目实施过程中违背上述条款，则采购人有权取消其中标的资格或解除合同约定。

杭州市公共交通集团有限公司修理分公司

2025年12月16日

万安桥泵站整体装修项目材料用户需求书

一、项目名称

万安桥泵站整体装修项目

二、项目情况

1、项目预算：本项目最高限价152097.1元（含税）。

1、具体需求详见附表材料采购清单。

三、质量要求

1、供应商所提供的货物必须符合国家相关质量标准及行业标准。

2、货物应具备良好的稳定性、可靠性和安全性，在正常使用条件下，能够满足预期使用寿命。

四、确定成交人

在最高限价内，总报价最低的，确定为成交人。

五、交货时间及地点

交货时间：自收到成交通知书起10日内，完成全部货物配送。

交货地点：杭州公交石塘停车场（杭州市拱墅区临半路109号）及建国路61号两处。

六、验收地点

地点：杭州公交石塘停车场（杭州市拱墅区临半路109号）及建国路61号。

七、验收标准

从物料数量、尺寸规格、质量、颜色偏差等维度进行验收。验收不通过或是有缺漏部分，不予通过，重新更换补足后验收合格。

八、考核标准

物料质量未达标的部分，不予支付对应款项。

因供应商的原因，产生延期交付或导致采购人无法通过验收，其产生的全部关联后果均由供应商承担。

九、付款方式

完成验收且项目整体完成后提交结算清单，结算清单经双方确认且在甲方收到乙方开具的合法有效等额的增值税发票后甲方向乙方支付项目费用（具体按实际采购数量进行结算）。

报价函

项目名称：万安桥泵站整体装修

项目编号：XLGS-JWK2025001

报价单位（盖公章）：

报价日期：      年     月      日

联系人：                  联系电话：

| 项目名称 | 含税限价 | 报价金额（含税） |
| --- | --- | --- |
| 万安桥泵站整体装修 | 152097.1元整（最高限价） | 总价： 元 |
| 备注：报价总金额含材料费及运费。 |  |  |
| 注：1、报价函若有分页，请加盖骑缝章； - 报价函用信封装好并密封； - 报价有效期 30 天； 4、报价要求货币为人民币，且报价应含税及完成本项目的一切相关费用； 5、任一报价超过含税最高限价为无效报价。 6、报价函内容不允许做任何变更，变更视为无效报价。 7、本项目在材料符合规范内报价总金额最低的为成交单位。 |  |  |

| 万安桥泵站整体装修询价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价限高（元） | 含增值税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 轻钢天地龙骨 | 100*35*0.8mm，3m/根 | 支 | 80 | 21 |  |  |  |
| 2 | 轻钢竖龙骨 | 100*45*0.8mm，3.1m/根，穿心孔 | 支 | 300 | 25 |  |  |  |
| 3 | 隔墙穿心骨 | 38*12*0.8mm，3m/根 | 支 | 127 | 10 |  |  |  |
| 4 | 纸面石膏板 | 耐火防潮双面，1.2m*2.4m*12mm | 张 | 473 | 45 |  |  |  |
| 5 | 阻燃板 | 1220*2440*12mm | 张 | 15 | 105 |  |  |  |
| 6 | 高密度自粘海绵 | 保温、隔音、隔热，5mm厚 | 平方 | 140 | 17 |  |  |  |
| 7 | 高阻尼隔音毡 | 3.0mm厚 | 平方 | 650 | 30 |  |  |  |
| 8 | 玻璃纤维隔音棉 | 无铝箔，A级防火，10cm厚，1.2m*20m | 卷 | 14 | 215 |  |  |  |
| 9 | 实木踢脚线 | 7.5cm | 米 | 353 | 5 |  |  |  |
| 10 | 弹性嵌缝膏 | 石膏板缝隙专用 | 公斤 | 60 | 30 |  |  |  |
| 11 | 墙固界面剂 | 18Kg/桶 | 桶 | 3 | 160 |  |  |  |
| 12 | 腻子阴阳角线 | 2.4m/条 | 条 | 140 | 3 |  |  |  |
| 13 | 白墙专用砂皮 | 280*230mm，240目 | 张 | 600 | 1.9 |  |  |  |
| 14 | 白墙专用砂皮 | 280*230mm，400目 | 张 | 600 | 1.9 |  |  |  |
| 15 | 白墙专用砂皮 | 280*230mm，600目 | 张 | 600 | 1.9 |  |  |  |
| 16 | 石膏板 | 1220*2440*9.5mm | 张 | 165 | 18 |  |  |  |
| 17 | 施工专用保护膜 | 2.5mm厚 | 平方 | 1000 | 2.5 |  |  |  |
| 18 | 护墙角条 | 20*20mm | 米 | 75 | 8 |  |  |  |
| 19 | 32型烤漆主龙骨 | 大T3m/根 | 根 | 20 | 15.5 |  |  |  |
| 20 | 32型烤漆副龙骨 | 小T0.6m/根 | 根 | 50 | 8 |  |  |  |
| 21 | 烤漆吊顶边角 | 2.8m/根 | 根 | 35 | 20 |  |  |  |
| 22 | 吊杆炮钉 | 8mm | 颗 | 200 | 2 |  |  |  |
| 23 | 吊杆螺母 | 8mm | 颗 | 200 | 0.51 |  |  |  |
| 24 | 石膏吊顶板 | 600*600mm，防火防潮，10mm厚 | 张 | 60 | 17 |  |  |  |
| 25 | 玻璃门密封条 | 12mm，U型，2.5m/根 | 根 | 2 | 15 |  |  |  |
| 26 | PVC地板革 | 防静电，医院学校同款1.8mm加厚，灰白色 | 平方 | 24 | 120 |  |  |  |
| 27 | 氯丁胶 |  | Kg | 34 | 25 |  |  |  |
| 28 | 地板革拼缝条 |  | 米 | 96 | 5 |  |  |  |
| 29 | PVC塑胶地板清洗剂 | 2.5Kg/桶 | 桶 | 2 | 24 |  |  |  |
| 30 | 实木木门 | 800*2000mm单开门 包安装 | 扇 | 13 | 600 |  |  |  |
| 31 | 实木木门 | 1200*2000子母门 包安装 | 扇 | 1 | 900 |  |  |  |
| 32 | 实木木门 | 1400*2000mm双开门 包安装 | 扇 | 2 | 1200 |  |  |  |
| 33 | 实木木门门套 | 宽度16cm 包安装 | 扇 | 18 | 500 |  |  |  |
| 34 | 光触媒 | 500ml/瓶 | 瓶 | 40 | 36 |  |  |  |
| 35 | 筒灯 | 25W白光，6000k，95-120mm | 只 | 51 | 45 |  |  |  |
| 36 | 配电箱盖板 | 8路 | 块 | 1 | 15.9 |  |  |  |
| 37 | 配电箱 | 20路 | 个 | 1 | 69 |  |  |  |
| 38 | 半圆铝线槽 | 加厚，宽50mm | 米 | 120 | 11 |  |  |  |
| 39 | 半圆铝线槽 | 加厚，宽80mm | 米 | 60 | 21 |  |  |  |
| 40 | 双面胶 | 30mm宽，10m/卷 | 卷 | 120 | 6 |  |  |  |
| 41 | 杯梳 | 20mm | 个 | 50 | 0.6 |  |  |  |
| 42 | 线槽 | 4公分 | 米 | 400 | 3 |  |  |  |
| 43 | 黄蜡管 | φ18mm，50根/包 | 包 | 1 | 110 |  |  |  |
| 44 | 开水机 | 120cm*32cm*48cm，五级超滤直饮，35L | 台 | 3 | 1800 |  |  |  |
| 45 | 开水机配套水管 |  | 根 | 3 | 25 |  |  |  |
| 46 | 百叶窗 |  | 平方 | 2 | 40 |  |  |  |
| 47 | 遮阳网 | 12m*10m，加密加厚，14针 | 平方 | 120 | 5 |  |  |  |
| 48 | 扎带 | 黑色，大号，100条/袋 | 袋 | 2 | 12 |  |  |  |
| 49 | 网线面板 | 单口 | 个 | 35 | 8 |  |  |  |
| 50 | 网线水晶头 | 6类黄、灰、蓝 | 只 | 400 | 0.5 |  |  |  |
| 51 | 网线接线端子 |  | 个 | 800 | 0.5 |  |  |  |
| 52 | 网线接头 |  | 只 | 400 | 0.5 |  |  |  |
| 53 | 交换机 | 48口千兆机架式 | 台 | 1 | 1350 |  |  |  |
| 54 | 交换机 | 24口千兆机架式 | 台 | 2 | 650 |  |  |  |
| 55 | 毛巾 | 500*500mm | 块 | 21 | 10 |  |  |  |
| 56 | RVVP屏蔽线 | 2芯，0.75m²，100m/卷 | 卷 | 2 | 360 |  |  |  |
| 57 | 镀锌长条铰链 | 180mm，展开25mm，厚1.0mm | 条 | 40 | 16.1 |  |  |  |
| 58 | 保密文件柜密码锁 | m1705JY | 个 | 40 | 180 |  |  |  |
| 59 | 三合一连接件 | 15轮+40mm杆+预埋 | 套 | 560 | 0.92 |  |  |  |
| 60 | 免漆实木板 | 1220*2440*9mm | 张 | 32 | 150 |  |  |  |
| 61 | 麂皮革 | 1.5m宽 | 米 | 29 | 20 |  |  |  |
| 62 | 隐藏多功能线盒 | 2个5孔插座，一个网线插座，400*120mm | 只 | 29 | 80 |  |  |  |
| 63 | 木纹纸 | 90cm宽 | 米 | 20 | 5 |  |  |  |
| 64 | 扶手套 |  | 个 | 256 | 10 |  |  |  |
| 65 | 网格椅坐垫 | 背板+海绵+网格布470*470mm | 个 | 128 | 50 |  |  |  |
| 66 | 网格椅靠背垫 | 440*540mm | 个 | 128 | 48 |  |  |  |
| 67 | 拖把 |  | 把 | 10 | 20 |  |  |  |
| 68 | 木地板保养蜡 | 2500ml/桶 | 桶 | 2 | 50 |  |  |  |
| 69 | 透明胶带 | 5cm宽，50m/卷 | 卷 | 100 | 8 |  |  |  |
| 70 | 不锈钢盖板 | 350*350mm | 块 | 24 | 40 |  |  |  |
| 其他要求： 含材料费、含运费。 |  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |