清单编制说明

工程名称：华丰公交停保基地一期10kv供配电工程施工项目　                     
	一、工程概况

   本工程为华丰公交停保基地一期10kv供配电工程施工项目,设计范围从变电所10kV高压进线电源至0.4kV低压出线柜止。设计容量:4000kVA。变电所内设置 2x2000kVA变压器（具体以招标人提供的设计图纸等资料为准）。
二、工程招标范围

施工图纸内涉及的电缆及变配电所配电设备，配电室内接地与设备基础及附属配套的工作内容。（具体以招标人提供的设计图纸等资料为准）。

三、工程量清单编制依据

1、华设设计集团股份有限公司设计的施工图纸、相关资料及招标文件等。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

3、《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计[2013]63号）、《关于印发建设工程工程量清单计算规范2013浙江省补充规定二的通知》（浙建站计[2014]31号）。

4、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知》（杭建市发[2018]578号）、定额综合解释等。

5、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）、《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）、关于贯彻《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》的通知（杭建市发[2022]54号）、《杭州市城乡建设委员会关于落实省建设厅调整2018版建筑安装工程安全文明施工费有关事项的通知》（杭建市通知[2025〕98号）等政策文件。

6、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释。 

四、关于取费要求说明：

1、企业管理费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）弹性费率下限乘以20%的计算值，取费基数为“人工费+机械费”，安装工程不得低于3.26%，建筑工程不得低于2.49%。

2、安全文明施工费用必须充分保证。投标单位应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的相关规定，投标报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）费率的下限，本工程属于市区工程，取费基数为“人工费+机械费”，安装工程不得低于7.99%，建筑工程不得低于10.71%。

3、标化工地增加费不考虑。
4、规费以（人工费+机械费）为取费基数，投标报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）施工取费费率的30%，安装工程不得低于9.19%，建筑工程不得低于7.73%。
5、税金按照《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发【2019】92号）规定报价，费用不得竞争，具体如下：取费基数为“税前工程造价”，费率为9%。

五、暂列金额的数量
1、本工程暂列金额：无

六、其他需要说明的内容
1、本次清单配电房内室内照明、通风排风未在范围内；                                                                                   
2、本次清单，配电房开闭所标准化按图纸材料表计入，投标单位结合当地电力局要求综合报价，需满足开闭所电力局验收通过；
3、本次清单高低压柜的柜间母排及接地母排材料费安装费不单列，含在设备中综合考虑报价；

4、本次清单低压开关柜引出电缆不在本次范围，对应低压送配电系统调试也不计入；

5、根据设计说明，本次变电所内预留光伏低压并网接入条件；

6、本次电缆引自开闭所，开闭所内布置未明，按10m/路预留，其余电缆预留按《浙江省通用安装工程预算定额》工程量计算规则计取，结算按实际发生为准；

7、本项目需考虑原有地块的临电拆除，以及拆除后固定资产运到留下收费站附近的公交公司存放地点等运输搬运费用，按项包干；

8、本项目图纸均需满足当地电力局要求，投标前需详细了解电力局验收及使用要求，中标后进行校核深化，使其满足行业标准、规范以及供电部门的要求深化费用综合考虑在投标总价中，后期因不符合电力局要求而整改的内容不另增加费用；

9、新建混凝土结构钢筋、砖砌体和角钢、槽钢等没有土建深化图纸所有做法和对应的位置参考之前变电所的图纸；

10、本次电力监控监测系统服务器及软件等，需预留接入原大楼能耗监测系统的接口及条件，满足后期原能耗系统统一管理，各柜体元器件同样需要预留接入电力检测系统的接口，报价请综合考虑相关费用。



