杭州怡苑物产集团有限公司

搬家服务项目

采购文件

采购方式：  公开询价

采购编号：CT-CGYS [2026] 090

采   购   人：杭州怡苑物产集团有限公司

二 ○二六年三月

# 第一部分 询价公告

我公司计划实施搬家服务项目，现向贵公司公开询价，请贵公司给出相应最优报价，报价应含税及完成本项目的一切相关费用。具体需求如下：

| 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搬家服务项目 | 详见用户需求书 | 2年 | 3万元 |

请贵公司于2026年3月31日13:30前以书面形式报价复函，纸质版原件需加盖公章并密封递交，可采用现场方式或邮寄方式递交报价文件。

1.现场递交方式：将报价文件递交至杭州市上城区普庆路102号杭州怡苑物产集团有限公司，联系人：王工，联系电话：13738019291。现场递交时须提供供应商法定代表人（或其授权代表）的联系方式，并保证询价期间联系方式畅通。未提供上述资料的视为无效报价。

2.邮寄送达方式：供应商可以通过邮寄送达报价文件，送达地址为杭州市上城区普庆路102号杭州怡苑物产集团有限公司，联系人：王工，联系电话：13738019291。各供应商邮寄须将快递单号发送至电子邮箱（yiyuanwuchan@163.com），以便采购人查询物流记录，如因未提供快递单号造成报价文件未及时送达而造成的后果均由供应商无条件承担。各供应商应当确保报价文件密封包装且在邮寄过程中保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称。因邮寄造成报价文件密封破损而不符合采购文件对报价文件的密封要求，或邮寄过程中因不可抗力因素导致报价文件未在响应截止时间前送达的，采购人将拒绝其报价文件。各供应商应自行考虑邮寄在途时间，报价文件送达时间以采购人实际签收时间为准。到付件快递一律拒收。

3.询价过程中有关澄清、说明或者补正，采购人将通过电子邮箱（yiyuanwuchan@163.com）进行收发。

4.其他说明：本项目不要求供应商人员必须到场参加现场开标。

杭州怡苑物产集团有限公司

2026年3月23日

# 第二部分  采购须知

一、适用范围

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，供应商自行承担全部费用。

二、定义

1.“采购人”系指杭州怡苑物产集团有限公司。

2.“供应商”系指向采购人提交报价文件的商家（即“报价单位”）。

3.“货物和服务”系指按照采购文件要求的货物和服务。

三、采购报价

1.本项目以人民币为结算货币。

2.供应商应按采购文件要求认真制作报价文件，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.供应商报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。供应商报价超过最高限价的，作无效报价处理。供应商报价应包括运输费、装卸费、处置费、税费等所有完成本项目服务的一切费用。

四、保证金（本项目不需要）

五、报价有效期

1.从报价截止之日起，报价文件有效期为45日。

2.特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的供应商不能修改报价文件。

六、报价文件的组成

1.报价文件封面（附件一）；

2.报价一览表（附件二）；

3.在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件的副本复印件加盖公章）（附件三）；

4.优惠条件及特殊承诺（格式自拟）；

5.报价单位认为需要的其他文件资料；

6.报价文件装订密封，且在封皮上注明：采购项目名称、报价单位名称、受委托人姓名及联系电话。

七、报价文件的签署和份数

1.报价文件需打印或用不褪色的墨水填写，装订成册并加盖骑缝章。报价文件的装订顺序应按本章第六条所述顺序装订。

2.报价文件凡需盖章（或法定代表人签署）处均须由报价单位盖公章（或法定代表人签字），供应商单位应写全称。

3.供应商应按照采购文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份。

八、报价文件的递交

1.如果供应商未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

2.采购人接受供应商报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

3.报价截止时间前，供应商可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封， 由法定代表人或授权委托人（须提供授权委托书）签字并加盖公章。

4.报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

九、无效报价

发生下列情况之一的，采购人可视情况做无效报价处理：

1.在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

2.提供两个或两个以上报价方案的。

3.报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封的。

4.未按规定缴纳保证金的（本项目不需要）。

5.报价超过最高限价的。

6.不符合供应商资格要求或所提供的资料存在弄虚作假的。

7.在近三年内的经营活动中存在和询价内容相关的重大违法、违规记录， 以政府及其相关职能部门相关网站信息为准。

8.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目报价的。

9.近两年内被列入采购人及采购人母公司、分、子公司及其他关联方组织的供应商不良行为记录名单（即黑名单）的。

10.不符合采购文件实质性要求（“第三部分，询价内容”中具体条款用“★”标注）的。

11.不符合法律法规和本采购文件规定的其他要求的。

十、询价过程

1.采购人组织3人组成询价评审小组。

2.采购人按照规定公开询价。

3.询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件。

十一、成交原则与方法

1.采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购文件要求的前提下，按经评审通过后最低价成交的原则确定1名成交供应商。如果出现相同最低报价情况时，由评审小组按少数服从多数的原则通过投票表决决定。

2.采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还报价文件。

十二、合同

合同签订：采购人按照上述第十一条规定确定成交供应商，并签订采购合同。

十三、其他

1.供应商有下列情形之一的，在两年内禁止参加杭州怡苑物产集团有限公司及其母公司、分、子公司及其他关联方组织的采购活动：

（1）经核实提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在报价过程中与采购人进行私下沟通协商的；

（6）成交供应商因自身原因不签订合同或不能履行合同的。

2.本采购文件未提及事项，在签订合同时双方友好协商确定。

3.凡涉及本次询价的解释权均属于杭州怡苑物产集团有限公司。

# 第三部分  询价内容

一、项目名称：搬家服务项目

二、项目概况

| 序号 | 名称 | 单位 | 权重 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2米货车 （运输里程：35公里内（含）） | 元/车次 | 40.00% | 500 |
| 2 | 4.2米货车 （运输里程：超出35公里） | 元/车次 | 20.00% | 550 |
| 3 | 6.8米货车 （运输里程：35公里内（含）） | 元/车次 | 15.00% | 1300 |
| 4 | 6.8米货车 （运输里程：超出35公里） | 元/车次 | 15.00% | 1500 |
| 5 | 吊车 | 元/半天 | 5.00% | 550 |
| 6 | 叉车 | 元/半天 | 5.00% | 430 |
| 预算金额 |  |  | 30000元（含税） |  |

- 注：以上报价包括车辆、人员、装卸、搬运、设备就位费、保险（人员、物品）、路桥费、税金等为完成本项目所需的一切相关费用。

- 三、供应厂商资质要求：

- 1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，提供营业执照（经营范围需满足本项目需求）；

- 2、具有履行合同所必需的设施设备和专业技术能力；

3、参加政企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

四、中标（或成交）供应商数量及办法：

使用公开询价的方式，综合折扣最低的确认为成交供应商。

五、合同期限：

服务期限2年，自合同签订之日起开始计算。若合同期内累计结算金额达人民币叁万元（¥：30000元）（含税），则合同自然终止，双方无需另行签订终止合同。

- 六、产品或服务质量标准

1、所有搬迁货物按采购人要求搬运至指定地点，其中需要拆装的，由成交供应商负责拆装。

2、运输全过程中无故不得停车，不得开箱，不得丢失，不得损坏，若发现丢失损坏，照价赔偿。

3、搬运时摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。

4、搬迁、装卸、运输等项目实施过程中所有的安全责任均由成交供应商自行承担。

5、成交供应商应保证所使用的为自有或租赁的车辆且车辆手续齐全，具备行驶证、道路运输证、购置税缴纳证、交强险等各种行车手续；如因手续不全导致车辆在使用过程中被有关部门查处，相关责任由其自行全部承担。如因此耽误采购人车辆的使用，采购人有权向成交供应商索赔造成的损失。

6、在搬迁作业中成交供应商必须满足采购人提出的合理要求。

七、服务地点

杭州市范围内。

八、付款标准

按照采购批次、按实支付搬迁费用。成交供应商向采购人提供合规足额的增值税专用发票，采购人于收到发票后一次性付清。

九、验收标准

1、搬迁完成，由采购人统一组织验收，所搬迁的货物不允许有损坏，放置位置不正确，丢失物品，无法安装等现象。

- 2、未按要求完成搬迁服务，造成采购人实际损失的，采购人有权要求成交供应商按实际损失金额予以赔付。

# 第四部分  报价文件格式

附件一：

（项目名称）项目

报价文件

报价单位全称（盖公章）

XXXX 年 X 月 XX 日

附件二：

报价一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：

报价日期：      年     月      日

联系人：                  联系电话：

| 序号 | 名称 | 单位 | 权重 | 最高限价 | 含税报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2米货车 （运输里程：35公里内（含）） | 元/车次 | 40.00% | 500 |  |
| 2 | 4.2米货车 （运输里程：超出35公里） | 元/车次 | 20.00% | 550 |  |
| 3 | 6.8米货车 （运输里程：35公里内（含）） | 元/车次 | 15.00% | 1300 |  |
| 4 | 6.8米货车 （运输里程：超出35公里） | 元/车次 | 15.00% | 1500 |  |
| 5 | 吊车 | 元/半天 | 5.00% | 550 |  |
| 6 | 叉车 | 元/半天 | 5.00% | 430 |  |

注：1.报价文件若有分页，请加盖骑缝章；报价文件加盖公章后用信封装好并密封。

2.报价有效期45天，以上报价包括车辆、人员、装卸、搬运、设备就位费、保险（人员、物品）、路桥费、税金等为完成本项目所需的一切相关费用。

3.报价超过采购限价的为无效报价，报价保留两位小数。

4.报价要求货币为人民币，且报价应含税及完成本项目的一切相关费用。

5.报价文件内容不允许做任何变更，变更视为无效报价。

6.综合折扣=∑含税报价/限价*权重，综合折扣由评审小组代为计算。

附件三：

在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/ 具有独立承担民事责任的能力：

提供营业执照或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织 登记证明文件的副本复印件加盖公章

附件四：

优惠条件及特殊承诺（格式自拟）