附件2：
	小修材料采购清单

	序号
	材料名称型号
	单位
	价格（元）
	质保期

	1
	6MM塑料膨胀管（50个)
	包
	3.8
	　

	2
	沥青柏油(25KG)
	包
	40
	　

	3
	塑料扎带5×300(250根)
	包
	20
	　

	4
	玻璃胶（300ml）/透明/白
	支
	15
	　

	5
	38MM挂锁
	把
	9
	　

	6
	门帘透明长2200CM×宽18CM×厚2MM
	块
	22
	　

	7
	防晒卷帘（灰蓝）
	平方
	35
	　

	8
	3.25水泥（100斤）
	包
	28
	　

	9
	粗砂/细沙（70斤)
	包
	10
	　

	10
	2.5升调和漆
	桶
	55
	　

	11
	自喷漆/颜色多种
	瓶
	7
	　

	12
	全铜防盗门锁芯
	把
	30
	　

	13
	铜木门锁芯
	把
	22
	　

	14
	腻子粉(15公斤）
	包
	35
	　

	15
	乳胶漆（18L）
	桶
	260
	　

	16
	云石胶
	瓶
	15
	　

	17
	瓜子片（70斤）
	包
	10
	　

	18
	结构胶黑/白/透明
	支
	13
	　

	19
	发泡剂（750ml）
	支
	14
	　

	20
	1.5平方护套线/100米
	卷
	315
	　

	21
	2.5平方护套线/100米
	卷
	452
	　

	22
	1.5平方单芯铜芯线/100米
	卷
	175
	　

	23
	2.5平方单芯铜芯线/100米
	卷
	255
	　

	24
	4平方单芯铜芯线/100米
	卷
	378
	　

	25
	五孔插座
	只/86型
	10
	3个月

	26
	16A插座
	只/86型
	12
	3个月

	27
	单开开关
	只/86型
	10
	3个月

	28
	双开开关
	只/86型
	13
	3个月

	29
	明盒
	只
	2
	　

	30
	12w灯芯
	个
	14
	10个月

	31
	24W灯芯
	个
	22
	10个月

	32
	48W灯芯
	个
	37
	10个月

	33
	球泡12W
	只
	13.5
	10个月

	34
	球泡60W
	只
	42
	6个月

	35
	3CM线槽2米
	根
	4
	　

	36
	25型线管3米
	根
	5.8
	　

	37
	25型线管直接头
	个
	0.3
	　

	38
	25型线管弯接头
	个
	0.4
	　

	39
	30×30平板灯25W
	个
	39
	8个月

	40
	超薄30×60平板灯36W
	个
	74
	8个月

	41
	超薄60×60平板灯40W
	个
	75
	6个月

	42
	超薄30×120平板灯48W
	个
	93
	6个月

	43
	筒灯5W
	个
	14
	6个月

	44
	筒灯9W
	个
	17
	6个月

	45
	筒灯12W
	个
	20
	6个月

	46
	100W户外投光灯
	个
	100
	7个月

	47
	150W户外投光灯
	个
	120
	7个月

	48
	200W户外投光灯
	个
	165
	7个月

	49
	绝缘胶布（18米）
	卷
	4
	　

	50
	灯管90cm12w
	根
	10
	6个月

	51
	灯管120cm18w
	根
	12
	6个月

	52
	单P空开20A
	只
	10
	3个月

	53
	单P空开25A
	只
	10
	3个月

	54
	单P空开32A
	只
	10
	3个月

	55
	单P空开40A
	只
	10
	3个月

	56
	双P空开20A
	只
	22
	3个月

	57
	双P空开25A
	只
	22
	3个月

	58
	双P空开32A
	只
	22
	3个月

	59
	双P空开40A
	只
	22
	3个月

	60
	3P空开40A
	只
	34
	3个月

	61
	3P空开60A
	只
	48
	3个月

	62
	3P空开80A
	只
	72
	3个月

	63
	3P空开100A
	只
	84
	3个月

	64
	10A三插头
	只
	7
	　

	65
	16A三插头
	只
	9
	　

	66
	LEDT5灯管10W60CM
	根
	17
	6个月

	67
	LEDT5灯管13W90CM
	根
	19
	6个月

	68
	LEDT5灯管20W1.2米
	根
	20
	6个月

	69
	1000W高压钠灯外壳加总成灯泡
	套
	1000
	18个月

	70
	E27瓷灯头
	只
	4
	　

	71
	换气扇25×2550Hz额定输入总功率：30W风量
	只
	58
	3个月

	72
	换气扇30×30 50Hz额定输入总功率：40W风量
	只
	69
	3个月

	73
	20PPR水管（绿色2.8mm厚）
	根
	43
	　

	74
	25PPR水管（绿色43.2mm厚）
	根
	50
	　

	75
	PPR20直接
	只
	4
	　

	76
	PPR20弯头
	只
	5
	　

	77
	PPR25直接
	只
	5
	　

	78
	PPR25弯头
	只
	6
	　

	79
	PPR20三通
	只
	6
	　

	80
	PPR25三通
	只
	7
	　

	81
	PPR20截止阀
	只
	53
	　

	82
	PPR25截止阀
	只
	70
	　

	83
	生料带（30米）
	卷
	3
	　

	84
	PPR20×25大小头
	只
	5
	　

	85
	25保温棉（1.5米）
	根
	4
	　

	86
	全铜15球阀
	只
	20
	3个月

	87
	全铜20球阀
	只
	23
	3个月

	88
	全铜三角阀
	只
	28
	3个月

	89
	金属软管50CM
	根
	13
	3个月

	90
	金属软管1米
	根
	18
	3个月

	91
	金属软管1.2米
	根
	22
	3个月

	92
	铜芯小便池冲洗阀
	只
	75
	3个月

	93
	手推铜芯大便冲洗阀
	只
	110
	3个月

	94
	小便感应总成
	套
	488
	6个月

	95
	铜芯单冷台盆龙头
	只
	65
	3个月

	96
	铜芯冷热水台盆龙头
	只
	85
	3个月

	97
	铜芯水龙头
	只
	38
	3个月

	98
	铜芯加长水龙头
	只
	42
	3个月

	99
	铜芯带锁（钥匙）龙头
	只
	23
	3个月

	100
	拖把池下水头40不锈钢
	只
	13
	3个月

	101
	拖把池下水头50不锈钢
	只
	15
	3个月

	102
	拖把池硅胶下水管
	根
	8
	　

	103
	脚踩式蹲坑角试冲水阀
	只
	178
	3个月

	104
	智能明装小便池感应器
	套
	125
	3个月

	105
	40A时控开关
	只
	60
	3个月

	106
	交流接触器40A二常开
	只
	75
	3个月

	107
	15WLED轨道射灯
	只
	25
	3个月

	108
	球形锁
	把
	28
	　

	109
	304不锈钢玻璃门拉手长600cm孔距500cm
	把
	58
	　


备注：

一、紧固/扎带/密封类：卡夫特、硅宝、之江、金凤、双广或同档次品牌

二、五金锁具类：通用锁具、坚仕盾、金点原子、梅花、博冠或同档次品牌
三、门窗/遮阳/遮挡类：欧驰、欧雅、绿岛或同档次品牌

四、土建/砂浆/涂料类：多乐士、三棵树、海螺、大桥、立邦或同档次品牌

五、电线电缆类：熊猫、正泰、中大元通、永通中策、德力西或同档次品牌
六、开关插座/电工配件类：正泰、德力西、公牛、鸿雁、中财或同档次品牌
七、照明灯具类：欧普、美莱美亚、欧美、科光、亚明、阳光或同档次品牌
八、低压电气/控制类：德力西、人民电器、天正、正泰、公牛或同档次品牌
九、通风换气类：乘风、骆驼、志高或同档次品牌
十、卫浴五金/冲洗/龙头类：九牧王、申鹭达、惠达、杭特、箭牌、海影或同档次品牌
十一、水管PPR水管/pvc线管类：伟星、日丰、中财、皮尔莎或同档次品牌
投标产品质量、工艺、参数不得低于上述品牌同档次产品。

