附件2：

空调维修全零件清单及报价
	零件名称
	规格/型号
	单价（元）
	保修期

	压缩机
	按型号匹配
	960元/台1.5匹变频
	6个月

	冷凝器
	铜管/铝箔
	100元
	6个月

	蒸发器
	按机型定制
	80元
	6个月

	四通阀
	通用
	55元
	6个月

	主板（控制板）
	按机型定制
	1200元
	6个月

	电容（启动电容）
	25μF-50μF
	75元
	6个月

	温度传感器
	NTC10K
	30元
	6个月

	遥控接收器
	红外型
	60元
	6个月

	制冷剂
	R22/R32
	80元/KG
	/

	膨胀阀
	电子/热力
	80元
	6个月

	干燥过滤器
	通用
	60元
	6个月

	室内风扇电机
	DC/AC
	360元
	6个月

	室外风扇电机
	金属轴
	500元
	6个月

	风扇叶片
	塑料/金属
	200元
	6个月

	铜管
	Φ6mm-Φ12mm
	80元/米
	/

	阀门（高低压阀门）
	铜制
	75元
	6个月

	保温棉
	耐高温
	8元/米
	/

	过滤网
	通用/活性炭
	35元
	/

	冷凝器清洗
	/
	10元/台
	/

	排水管
	PVC软管
	8元/米
	/

	支架（外机）
	不锈钢
	40元
	/

	减震垫
	橡胶
	8元/个
	/

	人工
	根据实际情况
	149元/次
	/

	其他费用
	检测费/高空作业费
	100元
	/

	车辆费用
	运输（按距离）
	60元/台10km
	/


